## SKŘÍNĚ PLASTOVÉ
CENÍK VÝROBKŮ
VŠECHNY SKŘÍNĚ JSOU LAKOVANÉ UV NÁTĚREM
SKŘÍNĚ JSOU VYRÁBĚNY DLE PLATNÝCH PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK ČEZ, E.ON, PRE
platnost od 1.3.2024
|  |  | obchod.odd.: 546 434 161 |  | e-mail: obchod@esta.cz
727 818 514, 728 768,575, 602 734 258
|  |  | fakturace: | 727818514 |  | http: www.esta.cz
| ZADEJTE SLEVU (V %) | 0% | ESTA, spol. s r.o., Kounická 1199/68, 664 91 Ivančice
KÓD | NÁZEV | TYP ROZVÁDĚČE | CENA | PO SLEVĚ | POČET SAD POPŘ ELEKTROMĚRŮ |  | HODNOTA POJ.SPODKŮ, U ELEKTROMĚRŮ HDO | VÝKLENEK NEBO PILÍŘ
09905 | SP100/NVP1P | SP | 1329 | 1329 | 1 | sada | vel. 00/160A | výklenek
051171 | SP100/NKP1P | SP | 6470 | 6470 | 1 | sada | vel. 00/160A | pilíř
05117 | SP100/NKP2P | SP | 8361 | 8361 | 1 | sada | vel. 00/160A | pilíř
09907 | SP200/NVP1P | SP | 1891 | 1891 | 2 | sady | vel. 00/160A | výklenek
056291 | SP200/NKP1P | SP | 6888 | 6888 | 2 | sady | vel. 00/160A | pilíř
05629 | SP200/NKP2P | SP | 8910 | 8910 | 2 | sady | vel. 00/160A | pilíř
09906 | SP182/NVP1P | SP | 2024 | 2024 | 1 | sada | OPV14/3/50A | výklenek
09908 | SP282/NVP1P | SP | 3097 | 3097 | 2 | sady | OPV14/3/50A | výklenek
09909 | SP100/NSP1P | SP | 1416 | 1416 | 1 | sady | vel. 00/160A | na sloup
09911 | SP200/NSP1P | SP | 2062 | 2062 | 2 | sady | vel. 00/160A | na sloup
09910 | SP182/NSP1P | SP | 2100 | 2100 | 1 | sady | OPV14/3/50A | na sloup
09912 | SP282/NSP1P | SP | 3316 | 3316 | 2 | sady | OPV14/3/50A | na sloup
03601 | SS100/NVE2P | SS | 5673 | 5673 | 1 | sada | vel. 00/160A | výklenek
03613 | SS100/NKE2P | SS | 9117 | 9117 | 1 | sada | vel. 00/160A | pilíř
036011 | SS100/NVE1P | SS | 3791 | 3791 | 1 | sada | vel. 00/160A | výklenek (O3/4)
036131 | SS100/NKE1P | SS | 6745 | 6745 | 1 | sada | vel. 00/160A | pilíř
03689 | SS200/NVE2P | SS | 5860 | 5860 | 2 | sady | vel. 00/160A | výklenek
03701 | SS200/NKE2P | SS | 9305 | 9305 | 2 | sady | vel. 00/160A | pilíř
036891 | SS200/NVE1P | SS | 4171 | 4171 | 2 | sady | vel. 00/160A | výklenek (O3/4)
037011 | SS200/NKE1P | SS | 7154 | 7154 | 2 | sady | vel. 00/160A | pilíř
03801 | SS300/NVE2P | SS | 6152 | 6152 | 3 | sady | vel. 00/160A | výklenek
03813 | SS300/NKE2P | SS | 9597 | 9597 | 3 | sady | vel. 00/160A | pilíř
038011 | SS300/NVE1P | SS | 4570 | 4570 | 3 | sady | vel. 00/160A | výklenek (O3/4)
038131 | SS300/NKE1P | SS | 7581 | 7581 | 3 | sady | vel. 00/160A | pilíř
03621 | SS101/NVF2W | SS | 6006 | 6006 | 1 | sada | vel. 1/250A | výklenek
03645 | SS101/NKF2W | SS | 9451 | 9451 | 1 | sada | vel. 1/250A | pilíř
036211 | SS101/NVF1W | SS | 4228 | 4228 | 1 | sada | vel. 1/250A | výklenek (O3/4)
036451 | SS101/NKF1W | SS | 7163 | 7163 | 1 | sada | vel. 1/250A | pilíř
03653 | SS102/NVF2W | SS | 6265 | 6265 | 1 | sada | vel. 2/400A | výklenek
03677 | SS102/NKF2W | SS | 9709 | 9709 | 1 | sada | vel. 2/400A | pilíř
036531 | SS102/NVF1W | SS | 4389 | 4389 | 1 | sada | vel. 2/400A | výklenek (O3/4)
036771 | SS102/NKF1W | SS | 7353 | 7353 | 1 | sada | vel. 2/400A | pilíř
03713 | SS201/NVF2W | SS | 9400 | 9400 | 2 | sady | vel. 1/250A | výklenek
03749 | SS201/NKF2W | SS | 12193 | 12193 | 2 | sady | vel. 1/250A | pilíř
037131 | SS201/NVF1W | SS | 4997 | 4997 | 2 | sady | vel. 1/250A | výklenek (O3/4)
037491 | SS201/NKF1W | SS | 8056 | 8056 | 2 | sady | vel. 1/250A | pilíř
02537 | SR301/NVW2 | SR | 8398 | 8398 | 3 | sady | vel. 1/250A | výklenek
02545 | SR301/NKW2 | SR | 11942 | 11942 | 3 | sady | vel. 1/250A | pilíř
02561 | SR401/NVW2 | SR | 11638 | 11638 | 4 | sady | vel. 1/250A | výklenek
02569 | SR401/NKW2 | SR | 19513 | 19513 | 4 | sady | vel. 1/250A | pilíř
02585 | SR501/NVW2 | SR | 13861 | 13861 | 5 | sady | vel. 1/250A | výklenek
02593 | SR501/NKW2 | SR | 21252 | 21252 | 5 | sady | vel. 1/250A | pilíř
02609 | SR601/NVW2 | SR | 15970 | 15970 | 6 | sady | vel. 1/250A | výklenek
02617 | SR601/NKW2 | SR | 22059 | 22059 | 6 | sady | vel. 1/250A | pilíř
02525 | SR202/NVW2 | SR | 7806 | 7806 | 2 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02533 | SR202/NKW2 | SR | 11596 | 11596 | 2 | sady | vel. 2/400A | pilíř
025251 | SR202/NVW1 | SR | 6840 | 6840 | 2 | sady | vel. 2/400A | výklenek (O3/4)
025331 | SR202/NKW1 | SR | 9776 | 9776 | 2 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02549 | SR302/NVW2 | SR | 8902 | 8902 | 3 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02557 | SR302/NKW2 | SR | 12455 | 12455 | 3 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02573 | SR402/NVW2 | SR | 12360 | 12360 | 4 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02581 | SR402/NKW2 | SR | 17471 | 17471 | 4 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02597 | SR502/NVW2 | SR | 14735 | 14735 | 5 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02605 | SR502/NKW2 | SR | 20387 | 20387 | 5 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02621 | SR602/NVW2 | SR | 17034 | 17034 | 6 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02629 | SR602/NKW2 | SR | 23114 | 23114 | 6 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02657 | SR408/NVW+V2 | SR | 12256 | 12256 | 4 | sady | vel. 2/400A+00/160A | výklenek
02673 | SR408/NKW+V2 | SR | 18410 | 18410 | 4 | sady | vel. 2/400A+00/160A | pilíř
02659 | SR408/NVW+P2 | SR | 9814 | 9814 | 4 | sady | vel. 2/400A+00/160A | výklenek
02675 | SR408/NKW+P2 | SR | 13490 | 13490 | 4 | sady | vel. 2/400A+00/160A | pilíř
02705 | SR508/NVW+V2 | SR | 17194 | 17194 | 5 | sady | vel. 2/400A+00/160A | výklenek
02721 | SR508/NKW+V2 | SR | 24405 | 24405 | 5 | sady | vel. 2/400A+00/160A | pilíř
02707 | SR508/NVW+P2 | SR | 11448 | 11448 | 5 | sady | vel. 2/400A+00/160A | výklenek
02723 | SR508/NKW+P2 | SR | 16530 | 16530 | 5 | sady | vel. 2/400A+00/160A | pilíř
02753 | SR608/NVW+V2 | SR | 17783 | 17783 | 6 | sady | vel. 2/400A+00/160A | výklenek
02769 | SR608/NKW+V2 | SR | 24300 | 24300 | 6 | sady | vel. 2/400A+00/160A | pilíř
02755 | SR608/NVW+P2 | SR | 14326 | 14326 | 6 | sady | vel. 2/400A+00/160A | výklenek
02771 | SR608/NKW+P2 | SR | 19998 | 19998 | 6 | sady | vel. 2/400A+00/160A | pilíř
023391 | SV100/NSV1V | SV | 3553 | 3553 | 1 | sada | vel. 00/160A | sloup (O3/4)
023871 | SV200/NSC1V | SV | 4731 | 4731 | 2 | sady | vel. 00/160A | sloup (O3/4))
024511 | SV300/NSC1V | SV | 4912 | 4912 | 3 | sady | vel. 00/160A | sloup (O3/4)
023551 | SV101/NSW1W | SV | 3952 | 3952 | 1 | sada | vel. 1/250A | sloup (O3/4)
024071 | SV201/NSD1W | SV | 5966 | 5966 | 2 | sady | vel. 1/250A | sloup (O3/4)
02791 | SR322/NVW2 | SR | 15742 | 15742 | 3 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02799 | SR322/NKW2 | SR | 18668 | 18668 | 3 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02803 | SR422/NVW2 | SR | 19057 | 19057 | 4 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02811 | SR422/NKW2 | SR | 21983 | 21983 | 4 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02815 | SR522/NVW2 | SR | 23741 | 23741 | 5 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02823 | SR522/NKW2 | SR | 27284 | 27284 | 5 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02827 | SR622/NVW2 | SR | 29241 | 29241 | 6 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02835 | SR622/NKW2 | SR | 33782 | 33782 | 6 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02899 | SD622/NVW2 | SD | 29146 | 29146 | 6 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02907 | SD622/NKW2 | SD | 33773 | 33773 | 6 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02839 | SR722/NVW2 | SR | 32566 | 32566 | 7 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02847 | SR722/NKW2 | SR | 37183 | 37183 | 7 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02911 | SD722/NVW2 | SD | 32462 | 32462 | 7 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02919 | SD722/NKW2 | SD | 37098 | 37098 | 7 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02851 | SR822/NVW2 | SR | 36965 | 36965 | 8 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02859 | SR822/NKW2 | SR | 42076 | 42076 | 8 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02923 | SD822/NVW2 | SD | 36870 | 36870 | 8 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02931 | SD822/NKW2 | SD | 41981 | 41981 | 8 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02863 | SR922/NVW2 | SR | 41715 | 41715 | 9 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02871 | SR922/NKW2 | SR | 47367 | 47367 | 9 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02935 | SD922/NVW2 | SD | 41591 | 41591 | 9 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02943 | SD922/NKW2 | SD | 47253 | 47253 | 9 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02875 | SR022/NVW2 | SR | 41990 | 41990 | 10 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02883 | SR022/NKW2 | SR | 47519 | 47519 | 10 | sady | vel. 2/400A | pilíř
02947 | SD022/NVW2 | SD | 44888 | 44888 | 10 | sady | vel. 2/400A | výklenek
02955 | SD022/NKW2 | SD | 50540 | 50540 | 10 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11195 | SR332/NVW2 | SR | 17242 | 17242 | 3 | sady | vel. 2/400A | výklenek
11196 | SR432/NVW2 | SR | 21057 | 21057 | 4 | sady | vel. 2/400A | výklenek
11197 | SR532/NVW2 | SR | 26241 | 26241 | 5 | sady | vel. 2/400A | výklenek
11198 | SR632/NVW2 | SR | 32241 | 32241 | 6 | sady | vel. 2/400A | výklenek
11199 | SR732/NVW2 | SR | 36066 | 36066 | 7 | sady | vel. 2/400A | výklenek
11200 | SR832/NVW2 | SR | 40965 | 40965 | 8 | sady | vel. 2/400A | výklenek
12201 | SR932/NVW2 | SR | 46215 | 46215 | 9 | sady | vel. 2/400A | výklenek
11206 | SD632/NVW2 | SD | 32146 | 32146 | 6 | sady | vel. 2/400A | výklenek
11207 | SD732/NVW2 | SD | 35962 | 35962 | 7 | sady | vel. 2/400A | výklenek
11208 | SD832/NVW2 | SD | 40870 | 40870 | 8 | sady | vel. 2/400A | výklenek
11209 | SD932/NVW2 | SD | 46091 | 46091 | 9 | sady | vel. 2/400A | výklenek
11211 | SR332/NKW2-DIN | SR | 21068 | 21068 | 3 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11212 | SR432/NKW2-DIN | SR | 25183 | 25183 | 4 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11213 | SR532/NKW2-DIN | SR | 31284 | 31284 | 5 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11214 | SR632/NKW2-DIN | SR | 38582 | 38582 | 6 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11215 | SR732/NKW2-DIN | SR | 42783 | 42783 | 7 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11216 | SR832/NKW2-DIN | SR | 48476 | 48476 | 8 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11217 | SR932/NKW2-DIN | SR | 54567 | 54567 | 9 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11222 | SD632/NKW2-DIN | SD | 38573 | 38573 | 6 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11223 | SD732/NKW2-DIN | SD | 42698 | 42698 | 7 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11224 | SD832/NKW2-DIN | SD | 48381 | 48381 | 8 | sady | vel. 2/400A | pilíř
11225 | SD932/NKW2-DIN | SD | 54453 | 54453 | 9 | sady | vel. 2/400A | pilíř
113590 | ER212/NVP7P 63A QM (3f 1/2 S,-FVE) | ER | 5428 | 5428 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek
113600 | ER212/NNP7P 63A QM (3f 1/2 S,-FVE) | ER | 5428 | 5428 | 1 | elektroměr | HDO | na stěnu
113610 | ER212/NKP7P 63A QM (3f 1/2 S,-FVE) | ER | 8289 | 8289 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
1107501 | ER212/NVP7P/63A/FV/bez vypínače | ER | 5425 | 5425 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek
110750 | ER212/NVP7P/63A/FV/s vypínačem | ER | 5829 | 5829 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek
110751 | ER212/NVP7P/63A/FV/bez vypínače 3bod | ER | 6680 | 6680 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek
11075 | ER212/NVP7P/63A/FV/s vypínačem 3bod | ER | 7020 | 7020 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek
1107601 | ER212/NNP7P/63A/FV/bez vypínače | ER | 5425 | 5425 | 1 | elektroměr | HDO | na stěnu
110760 | ER212/NNP7P/63A/FV/s vypínačem | ER | 5829 | 5829 | 1 | elektroměr | HDO | na stěnu
110761 | ER212/NNP7P/63A/FV/bez vypínače 3bod | ER | 6680 | 6680 | 1 | elektroměr | HDO | na stěnu
11076 | ER212/NNP7P/63A/FV/s vypínačem 3bod | ER | 7020 | 7020 | 1 | elektroměr | HDO | na stěnu
1107701 | ER212/NKP7P/63A/FV/bez vypínače | ER | 8788 | 8788 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
110770 | ER212/NKP7P/63A/FV/s vypínačem | ER | 9192 | 9192 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
110771 | ER212/NKP7P/63A/FV/bez vypínače 3bod | ER | 10820 | 10820 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
11077 | ER212/NKP7P/63A/FV/s vypínačem 3bod | ER | 11180 | 11180 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
110801 | ER212/NKP7P/80A/FV/s vypínačem | ER | 9492 | 9492 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
11080 | ER212/NKP7P/80A/FV/s vypínačem 3bod | ER | 11423 | 11423 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
1104801PRE | ER513/NVP7P/63A/FV/bez vypínače | ER | 4950 | 4950 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek
110480PRE | ER513/NVP7P/63A/FV/s vypínačem | ER | 5991 | 5991 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek
110481PRE | ER513/NVP7P/63A/FV/bez vypínače 3bod | ER | 6517 | 6517 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek
11048PRE | ER513/NVP7P/63A/FV/s vypínačem 3bod | ER | 6921 | 6921 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek
1104901PRE | ER513/NKP7P/63A/FV/bez vypínače | ER | 7479 | 7479 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
110490PRE | ER513/NKP7P/63A/FV/s vypínačem | ER | 7883 | 7883 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
110491PRE | ER513/NKP7P/63A/FV/bez vypínače 3bod | ER | 9806 | 9806 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
11049PRE | ER513/NKP7P/63A/FV/s vypínačem 3bod | ER | 10210 | 10210 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
110830 | Vybavení ER212/xxPxP/FV/bez vypínače | ER | 2880 | 2880 | 1 | elektroměr | HDO | vybavení
11083 | Vybavení ER212/xxPxP/FV/s vypínačem | ER | 3284 | 3284 | 1 | elektroměr | HDO | vybavení
11173 | Vybavení ER513/xxPxP/FV/s vypínačem | ER | 3284 | 3284 | 1 | elektroměr | HDO | vybavení
030030 | ER112/NVP7P | ER | 3686 | 3686 | 1 | elektroměr |  | výklenek (S1/4)
03003 | ER112/NVP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 4349 | 4349 | 1 | elektroměr |  | výklenek (S1/4)
107870 | ER112/NVP7P | ER | 3400 | 3400 | 1 | elektroměr |  | výklenek (O3/4)
03002 | ER112/NVP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 5100 | 5100 | 1 | elektroměr |  | výklenek (S3/4)
030070 | ER112/NNP7P | ER | 3686 | 3686 | 1 | elektroměr |  | na stěnu (S1/4)
03007 | ER112/NNP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 4349 | 4349 | 1 | elektroměr |  | na stěnu (S1/4)
06072 | ER112/NNP7P | ER | 4951 | 4951 | 1 | elektroměr |  | na stěnu (O3/4)
03008 | ER112/NNP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 5391 | 5391 | 1 | elektroměr |  | na stěnu (S3/4)
030000 | ER112/NKP7P | ER | 6508 | 6508 | 1 | elektroměr |  | pilíř (S1/4)
03000 | ER112/NKP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 7668 | 7668 | 1 | elektroměr |  | pilíř (S1/4)
030130 | ER122/NVP7P | ER | 5387 | 5387 | 2 | elektroměry |  | výklenek (S4/4)
03013 | ER122/NVP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 6894 | 6894 | 2 | elektroměry |  | výklenek (S4/4)
030160 | ER122/NNP7P | ER | 5387 | 5387 | 2 | elektroměry |  | na stěnu (S4/4)
03016 | ER122/NNP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 6894 | 6894 | 2 | elektroměry |  | na stěnu (S4/4)
030120 | ER122/NKP7P | ER | 7581 | 7581 | 2 | elektroměry |  | pilíř (S4/4)
03012 | ER122/NKP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 10102 | 10102 | 2 | elektroměry |  | pilíř (S4/4)
030200 | ER212/NVP7P | ER | 4817 | 4817 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek (S3/4)
03020 | ER212/NVP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 5597 | 5597 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek (S3/4)
113611 | ER212/NVP7P 40A QM (3f 1/2S) | ER | 4917 | 4917 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek (S3/4)
030220 | ER212/NNP7P | ER | 4817 | 4817 | 1 | elektroměr | HDO | na stěnu (S3/4)
03022 | ER212/NNP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 5597 | 5597 | 1 | elektroměr | HDO | na stěnu (S3/4)
113612 | ER212/NNP7P 40A QM (3f 1/2S) | ER | 4917 | 4917 | 1 | elektroměr | HDO | na stěnu (S3/4)
030190 | ER212/NKP7P | ER | 7087 | 7087 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř (S3/4)
03019 | ER212/NKP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 8200 | 8200 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř (S3/4)
113613 | ER212/NKP7P 40A QM (3f 1/2s) | ER | 7187 | 7187 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř (S3/4)
103090PRE | ER513/NVP7P | ER | 3950 | 3950 | 1 | elektroměr |  | výklenek (O3/4)
03027PRE | ER513/NVP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 5500 | 5500 | 1 | elektroměr |  | výklenek (S3/4)
030260PRE | ER513/NKP7P | ER | 6517 | 6517 | 1 | elektroměr |  | pilíř (S3/4)
03026PRE | ER513/NKP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 8100 | 8100 | 1 | elektroměr |  | pilíř (S3/4)
05390 | ER222/NVP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 7572 | 7572 | 2 | elektroměry | HDO | výklenek (S6/4)
05853 | ER222/NNP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 7572 | 7572 | 2 | elektroměry | HDO | na stěnu (S6/4)
05404 | ER222/NKP7P - 3 bod.uzavírání | ER | 12210 | 12210 | 2 | elektroměry | HDO | pilíř (S6/4)
030350 | ES112+100/NVE8P | ES | 8370 | 8370 | 1 | elektroměr |  | výklenek (S1/4+3/4)
03035 | ES112+100/NVE8P 3bod.uzavírání | ES | 10022 | 10022 | 1 | elektroměr |  | výklenek (S1/4+3/4)
030360 | ES112+100/NVE8P | ES | 8970 | 8970 | 1 | elektroměr |  | výklenek (S3/4+3/4)
03036 | ES112+100/NVE8P 3bod.uzavírání | ES | 10773 | 10773 | 1 | elektroměr |  | výklenek (S3/4+3/4)
030330 | ES112+100/NKE8P | ES | 13177 | 13177 | 1 | elektroměr |  | pilíř (S1/4+3/4)
03033 | ES112+100/NKE8P 3bod.uzavírání | ES | 16785 | 16785 | 1 | elektroměr |  | pilíř (S1/4+3/4)
030340 | ES112+100/NKE8P | ES | 15312 | 15312 | 1 | elektroměr |  | pilíř (3/4+3/4)
03034 | ES112+100/NKE8P 3bod.uzavírání | ES | 17834 | 17834 | 1 | elektroměr |  | pilíř (3/4+3/4)
030400 | ES122+200/NVE8P | ES | 8512 | 8512 | 2 | elektroměry |  | výklenek (S4/4+3/4)
03040 | ES122+200/NVE8P 3bod.uzavírání | ES | 12754 | 12754 | 2 | elektroměry |  | výklenek (S4/4+3/4)
030390 | ES122+200/NKE8P | ES | 15124 | 15124 | 2 | elektroměry |  | pilíř (S4/4+3/4)
03039 | ES122+200/NKE8P 3bod.uzavírání | ES | 19017 | 19017 | 2 | elektroměry |  | pilíř (S4/4+3/4)
030430 | ES212+100/NVE8P | ES | 7942 | 7942 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek (S3/4+3/4)
03043 | ES212+100/NVE8P 3bod.uzavírání | ES | 11270 | 11270 | 1 | elektroměr | HDO | výklenek (S3/4+3/4)
030420 | ES212+100/NKE8P | ES | 12968 | 12968 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
03042 | ES212+100/NKE8P 3bod.uzavírání | ES | 17317 | 17317 | 1 | elektroměr | HDO | pilíř
030460PRE | ES513+102/NVF8P | ES | 7819 | 7819 | 1 | elektroměr |  | výklenek
03046PRE | ES513+102/NVF8P 3bod.uzavírání | ES | 11765 | 11765 | 1 | elektroměr |  | výklenek
030450PRE | ES513+102/NKF8P | ES | 14184 | 14184 | 1 | elektroměr |  | pilíř
03045PRE | ES513+102/NKF8P 3bod.uzavírání | ES | 17809 | 17809 | 1 | elektroměr |  | pilíř
05773 | ES222+200/NVE8P 3bod.uzavírání | ES | 12056 | 12056 | 2 | elektroměr | HDO | výklenek
05774 | ES222+200/NKE8P 3bod.uzavírání | ES | 19637 | 19637 | 2 | elektroměr | HDO | pilíř
03060 | NR111/NVD7D | NR | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | výklenek
03061 | NR112/NKD7D | NR | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | pilíř
03067 | NR211/NVD7D | NR | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | výklenek
03066 | NR211/NKD7D | NR | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | pilíř
| NR513/NVD7D | NR | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | výklenek
| NR513/NKD7D | NR | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | pilíř
03071 | NS111+102/NVD8D | NS | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | výklenek
03070 | NS111+102/NKD8D | NS | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | pilíř
03077 | NS211+102/NVD8D | NS | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | výklenek
03076 | NS211+102/NKD8D | NS | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | pilíř
03083 | NP111+102/NVD8D | NP | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | výklenek
03082 | NP111+102/NKD8D | NP | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | pilíř
03089 | NP211+102/NVD8D | NP | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | výklenek
03088 | NP211+102/NKD8D | NP | dle spec. | dle spec. |  | dle spec. |  | pilíř
07996 | RVO 1 NVP7P F003 | RVO | 17049 | 17049 |  |  |  | výklenek (soumr.čidlo)
05362 | RVO 1 NKP7P F003 | RVO | 18909 | 18909 |  |  |  | pilíř (soumr.čidlo)
08012 | RVO 1 NSP7P F003 | RVO | 15264 | 15264 |  |  |  | na sloup (soumr.čidlo)
07997 | RVO 1 NVP7P H003 | RVO | 15584 | 15584 |  |  |  | výklenek (spín.hodiny)
08008 | RVO 1 NKP7P H003 | RVO | 18924 | 18924 |  |  |  | pilíř (spín.hodiny)
08013 | RVO 1 NSP7P H003 | RVO | 15279 | 15279 |  |  |  | na sloup (spín.hodiny)
07998 | RVO 1 NVP7P FH03 | RVO | 19058 | 19058 |  |  |  | výklenek (s.čidlo+s.hodiny)
05312 | RVO 1 NKP7P FH03 | RVO | 20176 | 20176 |  |  |  | pilíř (s.čidlo+s.hodiny)
05917 | RVO 1 NSP7P FH03 | RVO | 16531 | 16531 |  |  |  | na sloup (s.čidlo+s.hodiny)
07999 | RVO 1 NVP7P F006 | RVO | 17385 | 17385 |  |  |  | výklenek (soumr.čidlo)
04872 | RVO 1 NKP7P F006 | RVO | 19146 | 19146 |  |  |  | pilíř (soumr.čidlo)
08014 | RVO 1 NSP7P F006 | RVO | 15501 | 15501 |  |  |  | na sloup (soumr.čidlo)
04866 | RVO 1 NVP7P H006 | RVO | 15917 | 15917 |  |  |  | výklenek (spín.hodiny)
06307 | RVO 1 NKP7P H006 | RVO | 19161 | 19161 |  |  |  | pilíř (spín.hodiny)
08015 | RVO 1 NSP7P H006 | RVO | 15516 | 15516 |  |  |  | na sloup (spín.hodiny)
05337 | RVO 1 NVP7P FH06 | RVO | 19394 | 19394 |  |  |  | výklenek (s.čidlo+s.hodiny)
04807 | RVO 1 NKP7P FH06 | RVO | 20413 | 20413 |  |  |  | pilíř (s.čidlo+s.hodiny)
05886 | RVO 1 NSP7P FH06 | RVO | 16768 | 16768 |  |  |  | na sloup (s.čidlo+s.hodiny)
05903 | RVO 2 NVP7P F003 | RVO | 18489 | 18489 | 1 | elektroměr |  | výklenek (soumr.čidlo)
04450 | RVO 2 NKP7P F003 | RVO | 20548 | 20548 | 1 | elektroměr |  | pilíř (soumr.čidlo)
05225 | RVO 2 NSP7P F003 | RVO | 16586 | 16586 | 1 | elektroměr |  | na sloup (soumr.čidlo)
08000 | RVO 2 NVP7P H003 | RVO | 17020 | 17020 | 1 | elektroměr |  | výklenek (spín.hodiny)
04710 | RVO 2 NKP7P H003 | RVO | 20563 | 20563 | 1 | elektroměr |  | pilíř (spín.hodiny)
05989 | RVO 2 NSP7P H003 | RVO | 16601 | 16601 | 1 | elektroměr |  | na sloup (spín.hodiny)
05791 | RVO 2 NVP7P FH03 | RVO | 20496 | 20496 | 1 | elektroměr |  | výklenek (s.čidlo+s.hodiny)
05145 | RVO 2 NKP7P FH03 | RVO | 21815 | 21815 | 1 | elektroměr |  | pilíř (s.čidlo+s.hodiny)
05584 | RVO 2 NSP7P FH03 | RVO | 17853 | 17853 | 1 | elektroměr |  | na sloup (s.čidlo+s.hodiny)
04856 | RVO 2 NVP7P F006 | RVO | 18820 | 18820 | 1 | elektroměr |  | výklenek (soumr.čidlo)
03389 | RVO 2 NKP7P F006 | RVO | 20785 | 20785 | 1 | elektroměr |  | pilíř (soumr.čidlo)
05136 | RVO 2 NSP7P F006 | RVO | 16823 | 16823 | 1 | elektroměr |  | na sloup (soumr.čidlo)
08001 | RVO 2 NVP7P H006 | RVO | 17354 | 17354 | 1 | elektroměr |  | výklenek (spín.hodiny)
05213 | RVO 2 NKP7P H006 | RVO | 20800 | 20800 | 1 | elektroměr |  | pilíř (spín.hodiny)
05788 | RVO 2 NSP7P H006 | RVO | 16838 | 16838 | 1 | elektroměr |  | na sloup (spín.hodiny)
05223 | RVO 2 NVP7P FH06 | RVO | 20829 | 20829 | 1 | elektroměr |  | výklenek (s.čidlo+s.hodiny)
04445 | RVO 2 NKP7P FH06 | RVO | 22052 | 22052 | 1 | elektroměr |  | pilíř (s.čidlo+s.hodiny)
05703 | RVO 2 NSP7P FH006 | RVO | 18090 | 18090 | 1 | elektroměr |  | na sloup (s.čidlo+s.hodiny)
08002 | RVO 2+100 NVE8P F003 | RVO | 25391 | 25391 | 1 | elektroměr |  | výklenek
08009 | RVO 2+100 NKE8P F003 | RVO | 28881 | 28881 | 1 | elektroměr |  | pilíř
08003 | RVO 2+100NVE8P H003 | RVO | 23922 | 23922 | 1 | elektroměr |  | výklenek
08010 | RVO 2+100 NKE8P H003 | RVO | 28143 | 28143 | 1 | elektroměr |  | pilíř
08004 | RVO 2+100 NVE8P FH03 | RVO | 27399 | 27399 | 1 | elektroměr |  | výklenek
05694 | RVO 2+100 NKE8P FH03 | RVO | 29814 | 29814 | 1 | elektroměr |  | pilíř
08005 | RVO 2+100 NVE8P F006 | RVO | 25722 | 25722 | 1 | elektroměr |  | výklenek
05101 | RVO 2+100 NKE8P F006 | RVO | 29018 | 29018 | 1 | elektroměr |  | pilíř
08006 | RVO 2+100 NVE8P H006 | RVO | 24256 | 24256 | 1 | elektroměr |  | výklenek
08011 | RVO 2+100 NKE8P H006 | RVO | 31503 | 31503 | 1 | elektroměr |  | pilíř
08007 | RVO 2+100 NVE8P FH06 | RVO | 27731 | 27731 | 1 | elektroměr |  | výklenek
04822 | RVO 2+100 NKE8P FH06 | RVO | 31139 | 31139 | 1 | elektroměr |  | pilíř
05537 | Skříň RF 5:3 | RF | 24030 | 24030 |  |  |  | pilíř (SK3/4+P3)
05553 | Skříň RF 5:4 | RF | 29311 | 29311 |  |  |  | pilíř (SK3/4+P3)
05841 | Skříň RF 5:5 | RF | 34591 | 34591 |  |  |  | pilíř (SK3/4+P3)
10619 | Skříň RF 6:6 | RF | 41624 | 41624 |  |  |  | pilíř (SK4/4+P4)
05597 | Skříň RF 6:3/3 | RF | 41624 | 41624 |  |  |  | pilíř (SK4/4+P4)
05606 | Skříň RZ 4:3 | RZ | 18576 | 18576 |  |  |  | výklenek (OV3/4 (2))
05598 | Skříň RZ 4:3 | RZ | 23228 | 23228 |  |  |  | výklenek (SV3/3+2xK3(2))
05599 | Skříň RZ 4:4 | RZ | 28529 | 28529 |  |  |  | výklenek (SV3/3+2xK3(2))
09178 | Skříň RZ 5:3 | RZ | 19967 | 19967 |  |  |  | výklenek (SV3/4)
03129 | STR 1 NCP7 | STR | 25774 | 25774
03132 | STR 2 NCP7 | STR | 25970 | 25970
03142 | ZS-PS1 NSP9 | ZS | 11218 | 11218
03145 | ZS-PS2 NSP9 | ZS | 12763 | 12763
03106 | SPO A0 NVP1P | SPO | 32232 | 32232 |  |  |  | výklenek
03105 | SPO A0 NKP2P | SPO | 37745 | 37745 |  |  |  | pilíř
03110 | SPO A1 NVP1P | SPO | 28273 | 28273 |  |  |  | výklenek
03109 | SPO A1 NKP2P | SPO | 33787 | 33787 |  |  |  | pilíř
03114 | SPO B0 NVC2C | SPO | 35549 | 35549 |  |  |  | výklenek
03113 | SPO B0 NKC2C | SPO | 39838 | 39838 |  |  |  | pilíř
03118 | SPO B1 NVC2C | SPO | 31589 | 31589 |  |  |  | výklenek
03117 | SPO B1 NKC2C | SPO | 35880 | 35880 |  |  |  | pilíř
03126 | SPO C0 NVD2D | SPO | 36315 | 36315 |  |  |  | výklenek
03125 | SPO C0NKD2D | SPO | 40602 | 40602 |  |  |  | pilíř
03122 | SPO C1 NVD2D | SPO | 32355 | 32355 |  |  |  | výklenek
03121 | SPO C1 NKD2D | SPO | 36645 | 36645 |  |  |  | pilíř
031990 | PL2 NV7 | PL | 4425 | 4425 |  | plynoměr |  | výklenek
03199 | PL2 NV7 3bod.uzavírání | PL | 5700 | 5700 |  | plynoměr |  | výklenek
031980 | PL2 NK7 | PL | 7300 | 7300 |  | plynoměr |  | pilíř
03198 | PL2 NK7 3bod.uzavírání | PL | 8670 | 8670 |  | plynoměr |  | pilíř
03201 | PL2R V7 | PL | 3740 | 3740 |  |  |  | rámeček
031630 | ER 212 NVP7P PL2 | ER+PL | 8735 | 8735 | 1 | elektroměr+plynoměr | HDO | výklenek
03163 | ER 212 NVP7P PL2 3bod.uzavírání | ER+PL | 11297 | 11297 | 1 | elektroměr+plynoměr | HDO | výklenek
031620 | ER 212 NKP7P PL2 | ER+PL | 14300 | 14300 | 1 | elektroměr+plynoměr | HDO | pilíř
03162 | ER 212 NKP7P PL2 3bod.uzavírání | ER+PL | 16870 | 16870 | 1 | elektroměr+plynoměr | HDO | pilíř
05739 | TP 3-00/5 | DIN 00 | 6366 | 6366 |  |  |  | výklenek
05740 | TP 4-0/5 | DIN 0 | 6314 | 6314 |  |  |  | výklenek
05741 | TP 6-1/5 | DIN 1 | 7503 | 7503 |  |  |  | výklenek
05742 | TP 7-2/5 | DIN 2 | 9803 | 9803 |  |  |  | výklenek
05743 | TP 4-0/7 | DIN 0H | 11608 | 11608 |  |  |  | výklenek
05744 | TP 6-1/7 | DIN 1H | 12398 | 12398 |  |  |  | výklenek
05745 | TP 7-2/7 | DIN 2H | 16421 | 16421 |  |  |  | výklenek
05746 | TK 3-00/5 | DIN 00 | 10643 | 10643 |  |  |  | pilíř
05747 | TK 4-0/5 | DIN 0 | 10235 | 10235 |  |  |  | pilíř
05748 | TK 6-1/5 | DIN 1 | 12954 | 12954 |  |  |  | pilíř
05749 | TK 7-2/5 | DIN 2 | 16699 | 16699 |  |  |  | pilíř
05750 | TK 4-0/7 | DIN 0H | 15529 | 15529 |  |  |  | pilíř
05751 | TK 6-1/7 | DIN 1H | 17848 | 17848 |  |  |  | pilíř
05752 | TK 7-2/7 | DIN 2H | 23317 | 23317 |  |  |  | pilíř
09927 | KT 3-00 | DIN | 2279 | 2279 |  |  |  | kabel.prostor
09928 | KT 4-0 | DIN | 2498 | 2498 |  |  |  | kabel.prostor
09861 | KT 6-1 | DIN | 2937 | 2937 |  |  |  | kabel.prostor
09714 | KT 7-2 | DIN | 3305 | 3305 |  |  |  | kabel.prostor
09929 | PT 3-00 | DIN | 4277 | 4277 |  |  |  | samost.pilíř
09930 | PT 4-0 | DIN | 3921 | 3921 |  |  |  | samost.pilíř
09302 | PT 6-1 | DIN | 5450 | 5450 |  |  |  | samost.pilíř
09208 | PT 7-2 | DIN | 6895 | 6895 |  |  |  | samost.pilíř
09152 | T 3-00/5 | DIN | 759 | 759 |  |  |  | mont.panel
05478 | T 4-0/5 | DIN | 996 | 996 |  |  |  | mont.panel
09216 | T 6-1/5 | DIN | 1338 | 1338 |  |  |  | mont.panel
09196 | T 7-2/5 | DIN | 1923 | 1923 |  |  |  | mont.panel
09751 | T 4-0/7 | DIN | 1292 | 1292 |  |  |  | mont.panel
05987 | T 6-1/7 | DIN | 1756 | 1756 |  |  |  | mont.panel
05956 | T 7-2/7 | DIN | 2544 | 2544 |  |  |  | mont.panel
09945 | TP 4-0/7/4 | DIN 0H | 30310 | 30310 |  |  |  | výklenek
09946 | TP 6-1/7/4 | DIN 1H | 31888 | 31888 |  |  |  | výklenek
09947 | TP 7-2/7/4 | DIN 2H | 39932 | 39932 |  |  |  | výklenek
09948 | TP 4-0/7/4(2*) | DIN 0H | 31132 | 31132 |  |  |  | výklenek
09949 | TP 6-1/7/4 (2*) | DIN 1H | 32711 | 32711 |  |  |  | výklenek
09950 | TP 7-2/7/4 (2*) | DIN 2H | 40755 | 40755 |  |  |  | výklenek
09951 | TK 4-0/7/4 | DIN 0H | 44084 | 44084 |  |  |  | pilíř
09952 | TK 6-1/7/4 | DIN 1H | 48725 | 48725 |  |  |  | pilíř
09953 | TK 7-2/7/4 | DIN 2H | 59658 | 59658 |  |  |  | pilíř
09954 | TK 4-0/7/4 (2*) | DIN 0H | 44906 | 44906 |  |  |  | pilíř
09955 | TK 6-1/7/4 (2*) | DIN 1H | 49546 | 49546 |  |  |  | pilíř
09956 | TK 7-2/7/4 (2*) | DIN 2H | 60482 | 60482 |  |  |  | pilíř
09957 | KT 4-0/4 | DIN | 6973 | 6973 |  |  |  | kabel.prostor
09958 | KT 6-1/4 | DIN | 7853 | 7853 |  |  |  | kabel.prostor
09959 | KT 7-2/4 | DIN | 8586 | 8586 |  |  |  | kabel.prostor
09960 | PT 4-0/4 | DIN | 13774 | 13774 |  |  |  | samost.pilíř
09961 | PT 6-1/4 | DIN | 16837 | 16837 |  |  |  | samost.pilíř
09962 | PT 7-2/4 | DIN | 19729 | 19729 |  |  |  | samost.pilíř
09806 | HYDRA 465 (IP65) | HYDRA | 5173 | 5173 |  |  |  | skříň
09807 | HYDRA 685 (IP65) | HYDRA | 8848 | 8848 |  |  |  | skříň
09808 | HYDRA 815 (IP65) | HYDRA | 15761 | 15761 |  |  |  | skříň
09809 | HYDRA 466 (IP66) | HYDRA | 6882 | 6882 |  |  |  | skříň
09810 | HYDRA 686 (IP66) | HYDRA | 10625 | 10625 |  |  |  | skříň
09811 | HYDRA 816 (IP66) | HYDRA | 18234 | 18234 |  |  |  | skříň
03293 | K 3 | HYDRA | 1523 | 1523 |  |  |  | kabel.prostor
07987 | K 4/2 | HYDRA | 2056 | 2056 |  |  |  | kabel.prostor
07989 | K 6/2 | HYDRA | 2500 | 2500 |  |  |  | kabel.prostor
09931 | KH 46 | HYDRA | 2801 | 2801 |  |  |  | mont.panel
09932 | KH 68 | HYDRA | 3638 | 3638 |  |  |  | mont.panel
09933 | KH 81 | HYDRA | 4034 | 4034 |  |  |  | mont.panel
08016 | FH 46 | HYDRA | 4702 | 4702 |  |  |  | podstavec
08017 | FH 68 | HYDRA | 6315 | 6315 |  |  |  | podstavec
08018 | FH 81 | HYDRA | 7057 | 7057 |  |  |  | podstavec
09887 | H 46 | HYDRA | 447 | 447 |  |  |  | mont.panel
059560 | H 68 | HYDRA | 903 | 903 |  |  |  | mont.panel
09934 | H 81 | HYDRA | 1630 | 1630 |  |  |  | mont.panel
66-001240 | ZHT 46 (1set=4ks) | HYDRA | 534 | 534 |  |  |  | záslepky
66-00124 | ZHT 68 (1set=4ks) | HYDRA | 534 | 534 |  |  |  | záslepky
66-0656 | ZHT 81 (1set=4ks) | HYDRA | 534 | 534 |  |  |  | záslepky
66-0657 | DWH 46 | HYDRA | 1903 | 1903 |  |  |  | vnitřní dveře
66-0658 | DWH 68 | HYDRA | 2590 | 2590 |  |  |  | vnitřní dveře
66-0661 | UMO K3 (1set=4ks) | HYDRA | 276 | 276 |  |  |  | držáky
66-0660 | UN 20 K3 | HYDRA | 981 | 981 |  |  |  | držáky
66-0654 | UN 30 K3 | HYDRA | 1261 | 1261 |  |  |  | držáky
66-0662 | UPN 20 K3 | HYDRA | 981 | 981 |  |  |  | držáky
66-0663 | UPN 30 K3 | HYDRA | 1261 | 1261 |  |  |  | držáky
66-0557 | DA 084 (IP55) | HYDRA | 795 | 795 |  |  |  | větrací průchodky
66-0558 | DA 284 (IP66) | HYDRA | 896 | 896 |  |  |  | větrací průchodky
66-0559 | DD 084 (IP66) | HYDRA | 586 | 586 |  |  |  | větrací průchodky
09935 | LILA 465 (IP65) | LILA | 3740 | 3740 |  |  |  | skříň
03222 | SV 1/2 |  | 2745 | 2745 |  |  |  | prázdná skříň
03223 | SV 3/2 |  | 3343 | 3343 |  |  |  | prázdná skříň
03224 | SV 4/2 |  | 3982 | 3982 |  |  |  | prázdná skříň
03225 | SV 5/2 |  | 4878 | 4878 |  |  |  | prázdná skříň
03226 | SV 6/2 |  | 4590 | 4590 |  |  |  | prázdná skříň
03227 | SV 3/3 |  | 3438 | 3438 |  |  |  | prázdná skříň
03228 | SV 6/3 |  | 5025 | 5025 |  |  |  | prázdná skříň
03229 | SV 1/4 |  | 3411 | 3411 |  |  |  | prázdná skříň
03230 | SV 3/4 |  | 3848 | 3848 |  |  |  | prázdná skříň
03231 | SV 4/4 |  | 4517 | 4517 |  |  |  | prázdná skříň
03232 | SV 5/4 |  | 5585 | 5585 |  |  |  | prázdná skříň
03233 | SV 6/4 |  | 5775 | 5775 |  |  |  | prázdná skříň
03234 | SV 1/5 |  | 4289 | 4289 |  |  |  | prázdná skříň
03235 | SV 3/5 |  | 4994 | 4994 |  |  |  | prázdná skříň
03236 | SV 4/5 |  | 5670 | 5670 |  |  |  | prázdná skříň
03238 | SV 5/5 |  | 6525 | 6525 |  |  |  | prázdná skříň
03239 | SV 6/5 |  | 7603 | 7603 |  |  |  | prázdná skříň
09915 | SV 8/5 |  | 8400 | 8400 |  |  |  | prázdná skříň
03240 | SV 7/5 |  | 9864 | 9864 |  |  |  | prázdná skříň
03203 | SK 1/2 |  | 2435 | 2435 |  |  |  | prázdná skříň
03204 | SK 3/2 |  | 2795 | 2795 |  |  |  | prázdná skříň
03207 | SK 4/2 |  | 3474 | 3474 |  |  |  | prázdná skříň
03205 | SK 5/2 |  | 3861 | 3861 |  |  |  | prázdná skříň
03206 | SK 6/2 |  | 4006 | 4006 |  |  |  | prázdná skříň
03208 | SK 3/3 |  | 3060 | 3060 |  |  |  | prázdná skříň
03209 | SK 6/3 |  | 4433 | 4433 |  |  |  | prázdná skříň
03210 | SK 1/4 |  | 2974 | 2974 |  |  |  | prázdná skříň
03211 | SK 3/4 |  | 3501 | 3501 |  |  |  | prázdná skříň
03212 | SK 4/4 |  | 4212 | 4212 |  |  |  | prázdná skříň
03213 | SK 5/4 |  | 4671 | 4671 |  |  |  | prázdná skříň
03214 | SK 6/4 |  | 4936 | 4936 |  |  |  | prázdná skříň
09917 | SK 8/4 |  | 6660 | 6660 |  |  |  | prázdná skříň
03242 | SK 7/4 |  | 6921 | 6921 |  |  |  | prázdná skříň
03215 | SK 1/5 |  | 3940 | 3940 |  |  |  | prázdná skříň
03216 | SK 3/5 |  | 4395 | 4395 |  |  |  | prázdná skříň
03217 | SK 4/5 |  | 5382 | 5382 |  |  |  | prázdná skříň
03218 | SK 5/5 |  | 6249 | 6249 |  |  |  | prázdná skříň
03219 | SK 6/5 |  | 6673 | 6673 |  |  |  | prázdná skříň
09918 | SK 8/5 |  | 7272 | 7272 |  |  |  | prázdná skříň
03220 | SK 7/5 |  | 8879 | 8879 |  |  |  | prázdná skříň
03292 | K 1 |  | 1342 | 1342 |  |  |  | kabelový prostor
03293 | K 3 |  | 1523 | 1523 |  |  |  | kabelový prostor
03294 | K 4 |  | 1836 | 1836 |  |  |  | kabelový prostor
03295 | K 5 |  | 1993 | 1993 |  |  |  | kabelový prostor
03296 | K 6 |  | 2281 | 2281 |  |  |  | kabelový prostor
09919 | K 8 |  | 2384 | 2384 |  |  |  | kabelový prostor
03297 | K 7 |  | 2458 | 2458 |  |  |  | kabelový prostor
03298 | P 1 |  | 3621 | 3621 |  |  |  | podstavec
09924 | P 2 |  | 3492 | 3492 |  |  |  | podstavec
03299 | P 3 |  | 4195 | 4195 |  |  |  | podstavec
03300 | P 4 |  | 5174 | 5174 |  |  |  | podstavec
03301 | P 5 |  | 5680 | 5680 |  |  |  | podstavec
03302 | P 6 |  | 6582 | 6582 |  |  |  | podstavec
09920 | P 8 |  | 7294 | 7294 |  |  |  | podstavec
03303 | P 7 |  | 6214 | 6214 |  |  |  | podstavec

## DOMOV.SKŘÍNĚ+PŘÍSLUŠENSTVÍ
CENÍK DOMOV. SKŘÍNÍ +PŘÍSLUŠENSTVÍ
Platnost od 1.3.2024
| Kurz Kč-EUR |  | 26.5
|  | Číslo výrobku ESTA | Typ | VněJ43ší rozměry *) š x v x hl (mm) | Hmotnost *) (kg) | Cena v Kč bez DPH | Cena v € bez DPH | Poznámka | EAN | Číslo rec.přípl.ESTA | Typ | Cena v Kč bez DPH
1-pólové | char.B | 87-0001 | Jistič 2A/B 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 85 | 3.2075 |  | 18000001725 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
|  | 87-0002 | Jistič 6A/B 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 85 | 3.2075 |  | 18000001726 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
|  | 87-0005 | Jistič 10A/B 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 80 | 3.0189 |  | 18000001738 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
|  | 87-0013 | Jistič 16A/B 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 80 | 3.0189 |  | 18000001762 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
|  | 87-0003 | Jistič 20A/B 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 80 | 3.0189 |  | 18000001727 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
|  | 87-0033 | Jistič 25A/B 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 80 | 3.0189 |  | 18000002801 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
|  | 87-0036 | Jistič 32A/B 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 80 | 3.0189 |  | 18000003067 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
|  | 87-0042 | Jistič 40A/B 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 80 | 3.0189 |  | 18000003497 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
|  | 87-0043 | Jistič 50A/B 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 80 | 3.0189 |  | 18000003810 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
3-pólové | char.B | 87-0006 | Jistič 10A/B 10kA | 54x80x72 | 0.315 | 250 | 9.434 |  | 18000001739 | REC086-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,315kg | 0.35
|  | 87-0017 | Jistič 16A/B 10kA | 54x80x72 | 0.315 | 250 | 9.434 |  | 18000001769 | REC086-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,315kg | 0.35
|  | 87-0018 | Jistič 20A/B 10kA | 54x80x72 | 0.315 | 250 | 9.434 |  | 18000001861 | REC086-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,315kg | 0.35
|  | 87-0007 | Jistič 25A/B 10kA | 54x80x72 | 0.315 | 260 | 9.8113 |  | 18000001740 | REC086-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,315kg | 0.35
|  | 87-0014 | Jistič 32A/B 10kA | 54x80x72 | 0.315 | 260 | 9.8113 |  | 18000001763 | REC086-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,315kg | 0.35
|  | 87-0015 | Jistič 40A/B 10kA | 54x80x72 | 0.325 | 275 | 10.3774 |  | 18000001764 | REC087-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,325kg | 0.36
|  | 87-0016 | Jistič 50A/B 10kA | 54x80x72 | 0.325 | 275 | 10.3774 |  | 18000001765 | REC087-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,325kg | 0.36
|  | 87-0011 | Jistič 63A/B 10 kA | 54x80x72 | 0.325 | 275 | 10.3774 |  | 18000001746 | REC087-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,325kg | 0.36
1-pólové | char.C | 87-0047 | Jistič 10A/C 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 80 | 3.0189 |  | 18000003986 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
|  | 87-0009 | Jistič 20A/C 10kA | 18x80x72 | 0.105 | 80 | 3.0189 |  | 18000004077 | REC085-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,105kg | 0.12
3-pólové | char.C | 87-0008 | Jistič 10A/C 10kA | 54x80x72 | 0.315 | 275 | 10.3774 |  | 18000001741 | REC086-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,315kg | 0.35
|  | 87-0019 | Jistič 16A/C 10kA | 54x80x72 | 0.315 | 275 | 10.3774 |  | 18000001908 | REC086-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,315kg | 0.35
|  | 87-0048 | Jistič 20A/C 10kA | 54x80x72 | 0.315 | 275 | 10.3774 |  | 18000003989 | REC086-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,315kg | 0.35
|  | 87-0024 | Jistič 25A/C 10kA | 54x80x72 | 0.315 | 280 | 10.566 |  | 18000001938 | REC086-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,315kg | 0.35
|  | 87-0020 | Jistič 32A/C 10kA | 54x80x72 | 0.315 | 280 | 10.566 |  | 18000001909 | REC086-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,315kg | 0.35
|  | 87-0023 | Jistič 40A/C 10kA | 54x80x72 | 0.325 | 290 | 10.9434 |  | 18000001937 | REC087-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,325kg | 0.36
|  | 87-0022 | Jistič 50A/C 10kA | 54x80x72 | 0.325 | 290 | 10.9434 |  | 18000001936 | REC087-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,325kg | 0.36
|  | 87-0040 | Jistič 80A/C 10kA | 81x80x76 | 0.475 | 350 | 13.2075 | DOPRODEJ | 18000003385 | REC088-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,475kg | 0.52
|  | 87-0035 | Jistič 100A/B 10kA | 81x80x76 | 0.475 | 350 | 13.2075 | DOPRODEJ | 18000003019 | REC088-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,475kg | 0.52
|  | 87-0044 | Jistič 125A/B 10kA | 81x80x76 | 0.475 | 350 | 13.2075 | DOPRODEJ | 18000003856 | REC088-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,475kg | 0.52
2 | 0.03 | 87-0030 | Proudový chránič 25/2/0,03 10kA | 36x80x74 | 0.19 | 485 | 18.3019 |  | 18000002723 | REC089-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,190kg | 0.21
4 | 0.03 | 87-0010 | Proudový chránič 25/4/0,03 10kA | 70x80x74 | 0.32 | 840 | 31.6981 |  | 18000001742 | REC090-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,320kg | 0.35
4 | 0.03 | 87-0004 | Proudový chránič 40/4/0,03 10kA | 70x80x74 | 0.32 | 840 | 31.6981 |  | 18000001728 | REC090-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,320kg | 0.35
4 | 0.03 | 87-0012 | Proudový chránič 63/4/0,03 10kA | 70x80x74 | 0.34 | 840 | 31.6981 |  | 18000001747 | REC091-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,340kg | 0.37
4 | 0.3 | 87-0027 | Proudový chránič 63/4/0,30 10kA | 70x80x74 | 0.34 | 840 | 31.6981 |  | 18000001986 | REC091-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,340kg | 0.37
1 |  | 24-1073 | Vypínač 16A-1P | 18x80x72 | 0.095 | 164 | 6.1887 |  | 18000011387
3 |  | 13-00430 | Vypínač hlavní 63A-3P | 60x90x70 | 0.225 | 350 | 13.2075 |  | 18000006735
2 |  | 13-0161 | Stykač 20-2P/230V | 36x85x66 | 0.215 | 395 | 14.9057 |  | 18000005129 | REC092-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,215kg | 0.24
2 |  | 13-0162 | Stykač 25-2P/230V | 36x85x66 | 0.215 | 395 | 14.9057 |  | 18000005130 | REC092-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,215kg | 0.24
2 |  | 13-0163 | Stykač 40-2P/230V | 36x85x66 | 0.215 | 410 | 15.4717 |  | 18000005131 | REC092-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,215kg | 0.24
4 |  | 13-0164 | Stykač 20-4P/230V | 36x85x66 | 0.24 | 600 | 22.6415 |  | 18000005132 | REC093-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,240kg | 0.26
4 |  | 13-0165 | Stykač 25-4P/230V | 36x82x68 | 0.2 | 600 | 22.6415 |  | 18000005133 | REC094-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,200kg | 0.22
4 |  | 13-0166 | Stykač 32-4P/230V | 54x82x67 | 0.305 | 600 | 22.6415 |  | 18000005134 | REC095-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,305kg | 0.34
4 |  | 13-0167 | Stykač 40-4P/230V | 54x85x66 | 0.41 | 600 | 22.6415 |  | 18000005135 | REC096-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,410kg | 0.45
1 |  | 24-0564 | Spínací hodiny FDT16 | 18x90x65 | 0.08 | 1684 | 63.5472 |  | 18000006737 | REC097-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,080kg | 0.09
|  | 119-0018 | Lišta pro montáž J43ističů DIN-35x7,5 | 35x7,5/l-1000 | 0.32 | 94 | 3.5472 |  | 18000003062
|  | 119-0024 | Držák elektroměru | 24x96x2 | 0.035 | 8.7 | 0.3283 |  | 18000003164
| na stěnu | 11-0090 | N24 C skříňka nást. (plast.dvířka) | 287x361x112 | 1.765 | 565 | 21.3208 |  | 18000002913
|  | 11-0091 | N36 C skříňka nást. (plast.dvířka) | 287x482x70 | 2.03 | 771 | 29.0943 |  | 18000002914
| do výklenku | 11-0092 | U4 C skříňka vest. (plast.dvířka) | 211x232x70 | 0.61 | 226 | 8.5283 | DOPRODEJ | 18000002915
|  | 11-0093 | U12 C skříňka vestavná (plast.dvířka) | 283x232x70 | 0.835 | 296 | 11.1698 | DOPRODEJ | 18000002916
|  | 11-0103 | U12 ES skříňka vest. (plech.dvířka) | 317x346x92 |  | 783 | 29.5472 |  | 18000003510
|  | 11-0094 | U24 ES skříňka vest. (plech.dvířka) | 442x346x92 |  | 930 | 35.0943 |  | 18000002917
|  | 11-0095 | U36 ES skříňka vest. (plech.dvířka) | 592x346x92 |  | 1257 | 47.434 |  | 18000002918
|  | 11-0097 | U48 ES skříňka vest. (plech.dvířka) | 717x346x92 |  | 1722 | 64.9811 |  | 18000002920
|  | 11-0100 | U60 ES skříňka vest. (plech.dvířka) | 842x346x92 |  | 2397 | 90.4528 |  | 18000002923
|  | 11-0098 | U3 B skříňka vest. (plast.dvířka) | 200x142x90 | 0.3 | 125 | 4.717 | DOPRODEJ | 18000002921
|  | 11-0099 | U8 B skříňka vest. (plast.dvířka) | 250x200x90 | 0.585 | 152 | 5.7358 | DOPRODEJ | 18000002922
|  | 11-0101 | U12 A skříňka vest. (plast.dvířka) | 338x259x93 | 1.165 | 285 | 10.7547 | DOPRODEJ | 18000002924

## SPOLEČNÉ+DOPLŇKY
CENÍK SPOLEČNÉ+DOPLŇKY
Platnost od 1.3.2024
Kurz Kč-EUR |  | 26.5
| Číslo výrobku ESTA | Typ | Vnější rozměry *) š x v x hl (mm) | Hmotnost *) (kg) | Cena v Kč bez DPH | Cena v € bez DPH | Poznámka | EAN | Číslo rec.přípl.ESTA | Typ | Cena v Kč bez DPH
| 09939 | Umělohm. rohož 600 x 400 mm | 600x400x40 | 5.25 | 454 | 17.1321 |  | 18000011913
| 09940 | Umělohm. rohož 800 x 400 mm | 800x400x40 | 7.3 | 520 | 19.6226 |  | 18000011914
| 09941 | Umělohm. rohož 1200 x 400 mm | 1200x400x40 | 10.14 | 750 | 28.3019 |  | 18000011915
rámy | 08625 | RU3/4 Rám+dvířka | 572x765x33 | 6 | 4593 | 173.3208 |  | 18000009866
| 08626 | RU3/5 Rám+dvířka | 572x965x33 | 7 | 5273 | 198.9811 |  | 18000009867
| 08627 | RU6/4 Rám+dvířka | 972x765x33 | 12 | 6046 | 228.1509 |  | 18000009868
| 08628 | RU6/5 Rám+dvířka | 972x965x33 | 14 | 6529 | 246.3774 |  | 18000009869
praporce | 25-0042 | DPR01 Praporec dvojitý 1 M.D. |  | 0.09 | 112 | 4.2264 |  | 18000000454
| 25-0043 | DPR02 Praporec dvojitý 2 M.D. |  | 0.9 | 112 | 4.2264 |  | 18000000455
| 25-0044 | DPR03 Praporec dvojitý 3 M.D. |  | 0.105 | 118 | 4.4528 |  | 18000000456
| 25-0045 | DPR04 Praporec dvojitý 4 M.D. |  | 0.13 | 185 | 6.9811 |  | 18000000457
| 25-0048 | DPR06 Praporec dvojitý 1 V.D. |  | 0.09 | 118 | 4.4528 |  | 18000000460
| 25-0049 | DPR07 Praporec dvojitý 2 V.D. |  | 0.095 | 118 | 4.4528 |  | 18000000461
| 25-00493 | DPR11 Prap.dvojitý pro poj.lištu 400A (sada) |  | 0.42 | 1459 | 55.0566 |  | 18000000641
| 25-00411 | V praporec x 8 mm malý |  | 0.03 | 51 | 1.9245 |  | 18000000532
| 25-00412 | V praporec x 11 mm velký |  | 0.06 | 70 | 2.6415 |  | 18000001287
| 25-0041 | V praporec x 12 mm velký |  | 0.06 | 70 | 2.6415 |  | 18000000453
mont.svorky | 12-0030 | Montážní svorka pro lištu 160A-N |  | 0.07 | 66 | 2.4906 |  | 18000001303
| 12-0031 | Montážní svorka pro lištu 160A |  | 0.035 | 25 | 0.9434 |  | 18000001371
| 12-0034 | Montážní svorka pro lištu 400A-N |  | 0.195 | 66 | 2.4906 |  | 18000005770
| 12-0033 | Montážní svorka pro lištu 400A |  | 0.095 | 72 | 2.717 |  | 18000005752
| 18-0016 | Příložka k nuláku prům. 8,5 |  | 0.01 | 53 | 2 |  | 18000001801
| 63-0012 | V svorka 10 - 120 mm2 |  | 0.045 | 28 | 1.0566 |  | 18000001921
| 74-0004 | V svorka univerzální 10 - 300 mm2 |  | 0.07 | 55 | 2.0755 |  | 18000001535
| 13-001061 | V svorka dvojitá 2 x 240 mm2 |  | 0.17 | 142 | 5.3585 |  | 18000000662
| 63-0019 | Krytka na V svorku 10 - 300 mm2 |  | 0.015 | 17.2 | 0.64906 |  | 18000002796
Poj.lišty a odpínače | 11-0048 | Pojistkový spodek 160A M8 |  | 0.18 | 118 | 4.4528 |  | 18000000666
| 13-00100 | Pojistkový spodek 250A - 1 x V praporec |  | 0.445 | 241 | 9.0943 |  | 18000000471
| 11-0016 | Pojistkový spodek 250A - 2 x V praporec |  | 0.395 | 241 | 9.0943 |  | 18000000141
| 13-00104 | Pojistkový spodek 400A - 1 x V praporec |  | 0.495 | 312 | 11.7736 |  | 18000000612
| 12-0028 | Pojistková lišta 160A - holá |  | 1.495 | 2473 | 93.3208 |  | 18000001167
| 09942 | Pojistková lišta 160A (sada po 1 ks) |  | 1.67 | 2765 | 104.3396 |  | 18000011916
| 12-00062 | Pojistková lišta 400A - holá |  | 3.24 | 2786 | 105.1321 |  | 18000011076
| 09943 | Pojistková lišta 400A - sada |  | 3.72 | 3432 | 129.5094 |  | 18000011917
| 64-0005 | Poj.lišt.odpínač 400A 3P, na V-třmen |  | 3.85 | 2400 | 90.566 |  | 18000005449
| 65-0004 | Poj.lišt.odpínač 400A 3P, na šroub |  | 3.85 | 2400 | 90.566 |  | 18000005509
| 65-0005 | Poj.lišt.odpínač 400A 1P, na šroub |  | 3.85 | 2400 | 90.566 |  | 18000003172
| 64-0006 | Poj.lišt.odpínač 400A 1P, na V-třmen |  | 3.85 | 2400 | 90.566 |  | 18000005450
zámková pouzdra,vložky,klíče | 66-00300 | Zámek vložkový půlměsíc s pružinou |  | 0.065 | 181 | 6.8302 |  | 18000001216
| 66-00301 | Zámek vložkový půlměsíc bez pružiny |  | 0.07 | 305 | 11.5094 |  | 18000001296
| 17-0001 | Zámek vložkový kódovaný |  | 0.095 | 787 | 29.6981 |  | 18000002972
| 66-0030 | Zámek vložkový trnový s pružinou |  | 0.055 | 181 | 6.8302 |  | 18000001159
| 66-00302 | Zámek vložkový trnový bez pružiny |  | 0.07 | 305 | 11.5094 |  | 18000001297
| 11-0045-46 | Sestava energetického zámku k SP |  | 0.105 | 166 | 6.2642 |  | 18000003880
| 66-0174 | Zámek HS RS 420U (očko pro vis.zámek) |  | 0.155 | 315 | 11.8868 |  | 18000002651
| 66-0048 | Zámek HS RS 420 |  | 0.14 | 315 | 11.8868 |  | 18000001181
| 11-00320 | Klíč energetického zámku se 4hranem |  | 0.08 | 48 | 1.8113 |  | 18000000382
| 17-0002 | Klíč kódovaný |  | 0.01 | 150 | 5.6604 |  | 18000000037
| 63-0001 | Klíč KOMBI |  | 0.16 | 376 | 14.1887 |  | 18000000623
ostatní | 22-0051 | Příchytka svodové trubky CL63 |  | 0.025 | 163 | 6.1509 |  | 18000006038
| 24-0014 | Rozbočovací můstek N7 |  | 0.03 | 53 | 2 |  | 18000000121
| 24-0338 | Rozbočovací můstek N12 |  | 0.045 | 74 | 2.7925 |  | 18000001347
| 24-0015 | Rozbočovací můstek PE7 |  | 0.03 | 41 | 1.5472 |  | 18000000122
| 24-0339 | Rozbočovací můstek PE12 |  | 0.045 | 75 | 2.8302 |  | 18000001348
| 13-0550 | Soumrakový spínač |  | 0.15 | 2379 | 89.7736 |  | 18000007426 | REC099-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,150kg | 0.17
| 24-0054 | Spínací hodiny denní |  | 0.095 | 1450 | 54.717 |  | 18000000283 | REC098-5M | Recyklační příspěvek - ost.malá zař. 0,095kg | 0.1
| 01207 | Upevňovací spona + páska k SP,SV,VRIS |  | 0.17 | 205 | 7.7358 |  | 18000001198
| 70-00090 | Průchodky pro skříně SV |  | 0.055 | 33 | 1.2453 |  | 18000002658
| 09944 | Držák univerzální Bandimex |  | 0.455 | 444 | 16.7547 |  | 18000011918
| 66-0209010 | Znak (štítek) volné |  | 0.001 | 4 | 0.15094 |  | 18000012624
| 66-020900 | Znak 0 identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012625
| 66-020901 | Znak 1 identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012626
| 66-020902 | Znak 2 identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012627
| 66-020903 | Znak 3 identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012628
| 66-020904 | Znak 4 identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012629
| 66-020905 | Znak 5 identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012630
| 66-020906 | Znak 6 identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012631 |  |  | \
| 66-020907 | Znak 7 identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012632
| 66-020908 | Znak 8 identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012633
| 66-020909 | Znak 9 identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012634
| 66-020910 | Znak P identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012635
| 66-020911 | Znak R identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012636
| 66-020912 | Znak A identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012637
| 66-020913 | Znak B identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012638
| 66-020914 | Znak C identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012639
| 66-020915 | Znak D identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012640
| 66-020916 | Znak E identifikace |  | 0.001 | 4 | 0.15 |  | 18000012641
| 66-0209 | Držák čísel 7 míst |  | 0.045 | 98 | 3.6981 |  | 18000006601